## Schwimmbadbilanz
ENERGIEBILANZPRÜFUNG SCHWIMMBÄDER nach EnV Art. 7a
Energieverordnung Artikel 7a Absatz 1 und 2: 1) Der für die Betriebsführung eines Hallenbads, eines beheizten ausssenliegenden Schwimmbads oder eines Whirlpools notwendige Energiebedarf (Wassererwärmung, Umwälzpumpen, Lüftung und Entfeuchtung) ist primär durch die Verwendung von Solarenergie zu decken. 2) Der verbleibende zusätzliche Energieaufwand ist durch verstärkte planerische sowie energietechnische Massnahmen beim zugehörigen Gebäude zu decken. Die Energiebilanz für Betrieb und Unterhalt eines Gebäudes und eines Hallenbads, eines beheizten aussenliegenden Schwimmbads oder eines Whirlpools darf nicht höher sein, als dies gemäss den gesetzlichen Vorschriften für das Gebäude allein zulässig ist.
Objek: | Bauherrschaft:
Objekt:
Parzelle:
PLZ Gemeinde:
Fachplaner: | Firma / Sachbearbeiter:
Strasse Hausnummer:
PLZ Gemeinde:
Telefon / E-Mail:
SIA Gebäudekategorie: |  |  |  |  | Energiebezugsfläche (EBF) |  |  | [m2]
Schwimmbadtyp:
|  | Innenmass | Aussenmass
Länge: |  |  |  | [m]
Breite: |  |  |  | [m]
Höhe: |  |  |  | [m] | Klimastation:
Schwimmbadwände:
Schwimmbadboden:
Zur U-Wert Eingabe è
1. Schwimmbadenergieaufwand | [7 empty] | Gewichtung | Bilanzierung
1.1 Elektrizitätsbedarf (Filterpumpe, Umwälzung Beckenwassererwärmung, Lüftungsanlage + Entfeuchtung)
Bezeichnung |  |  | Leistungs-aufnahme [kW] | Betriebs-stunden [h/Tag] | Betriebstage je Jahr | Strombedarf
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
[5 empty] | 0 | 0 | [kWh/a]
Gesamter Strombedarf: | [5 empty] | 0 | [kWh/a] | 2 | 0 | [kWh/a]
1.2 Wärmebedarf Schwimmbadwasseraufbereitung | [7 empty] | Gewichtung | Bilanzierung |  |  | Qv = (25 + 19 * v) * (hw-he) = (25 + 19 * v) *(( (cL + X'' * cD) * T'' +( X'' * rw)))-((cL + X' * cD) * T' +( X' * rw) mit v = Windgeschwindigkeit über der Wasseroberfläche: freie Lage = 4.0 m/s, teils geschützte Lage = 2.0 m/s, geschützt Lage = 1.0 m/s, Hallenbad = 0.2 m/s; cL = Wärmekapazität Luft kJ/kgK; X'' = Wassergehalt der gesättigten Luft an der Wasseroberfläche kg/kg; cD = Wärmekapazität Wasserdampf kJ/kgK; T'' = Temperatur Wasser; X' = Wassergehalt der Aussenluft/Raumluft kg/kg; rw = Verdampfungswärme bei Schwimmbadwassertemperatur kJ/kg und T' = Lufttemperatur.
Wasser-oberfläche | Schwimmbad-wassertemperatur |  | Mittelwert Lufttemperatur während dem Badebetrieb |  | Frischwasser-temperatur | Abdeckung (Red. der Verluste QV/QK/QS um 85%) | Badebetrieb je Tag |  |  |  |  | Qk = A * a * dt mit A = Beckenoberfläche in m2, a = Wärmeübergangszahl in Abhängigkeit von der über der Wasseroberfläche herrschenden Windgeschwindigkeit in W/m2K (12.79W/m2K = freie Lage / 6.98W/m2K = teilgeschützt Lage / 4.07W/m2K = geschützte Lage); d t= Temperaturdifferenz Schwimmbeckenwasser zu Aussentemperatur/Raumtemperatur
[m2] | [°C] |  | [°C] |  | [°C] |  | [h] |  |  |  |  | Qs = A * C * B * dt mit A = Beckenoberfläche in m2, C = Strahlungszahl für Wasser 5.56 W/m2K4; B = Temperaturfaktor 1 K3; d t= Temperaturdifferenz Schwimmbeckenwasser zu Aussentemperatur) | [12 empty] | Verwendete Variante | [6 empty] | Alternative Berechnung für das die Verdunstung des aussenliegenden Schwimmbads | [5 empty] | Alternative Berechnung nach Saunus für Hallenbad und aussenliegendes Schwimmbad:
0 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | QT= (Wandfläche * U-Wert Wand *R-Faktor + Bodenfläche * U-Wert Boden * R-Faktor )*Delta-T Schwimmbadwasser zu Aussenluft bzw. Delta-T Schwimmbadwasser zu beheiztem Raum | [19 empty] | Luftzustand in der Aussenluft |  | Luftzustand an der Grenzschicht zum Wasser beim Freibad
QG: Bei Hallenbäder = 0 ; Bei aussenliegenden Schwimmbädern QG = Qsolar,horizontal * A / 24 / Monatstage
(Mit einer Abdeckung werden die Verdunstungs-, Konvektions- und Abstrahlverluste um 85% reduziert berechnet. Bei den solaren Gewinnen wird pauschal mit einem Absorptionskoeffizienten von 70% gerechnet.)
|  | Verdunstungs-verluste QV [W/m2] | Konvektions-verluste/-gewinne QK [W/m2] | Abstrahlungs-verluste QS [W/m2] | Transmissions-verluste QT [W/m2] | Solare Wärme-gewinne QG [W/m2] | Energiebedarf ohne Abdeckung [kWh/a] |  |  |  |  | Monatsmitteltemperatur | Tage |  | Hilfsberechnung |  |  | #N/A |  | Qsolar, horizontal [kWh/m2Monat] |  | Solare Wärmegewinne QG [W/m2] | Absorptionskoeffizient |  |  | Wassergehalt der gesättigten Luft an der Wasseroberfläche X'' [kg/kg] | Wassergehalt der Aussenluft/Raumluft X' [kg/kg] | rw kJ/kg | rel. Feuchte [%] | Verdunstung aussenliegendes Schwimmbad QV [W/m2] | Feuchtegehalt in der Luft im Mittel [g/kg] | Sättigungsdampfdruck PH2O,Sättigung [Pa] | Enthalpie he [kJ/kg] | Wassergehalt der Luft in der Grenzschicht zum Wasser bei 100% Grenzschichtfeuchtigkeit [g/kg] | Enthalpie hw [kJ/kg] | Verdunstung aussenliegende Schwimmbäder QV [W/m2] | Differenz | Verdunstung aussenliegendes Schwimmbad QV [W/m2] | Differenz
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Januar | #N/A | 31 | Januar | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | Januar | #N/A | 2 | #N/A | 0.7 | #N/A | Januar | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Februar | #N/A | 28 | Februar | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | Februar | #N/A | 3 | #N/A | 0.7 | #N/A | Februar | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | März | #N/A | 31 | März | 3 |  | #N/A | #N/A | März | #N/A | 4 | #N/A | 0.7 | #N/A | März | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | April | #N/A | 30 | April | 4 |  | #N/A | #N/A | April | #N/A | 5 | #N/A | 0.7 | #N/A | April | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Mai | #N/A | 31 | Mai | 5 |  | #N/A | #N/A | Mai | #N/A | 6 | #N/A | 0.7 | #N/A | Mai | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Juni | #N/A | 30 | Juni | 6 |  | #N/A | #N/A | Juni | #N/A | 7 | #N/A | 0.7 | #N/A | Juni | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Juli | #N/A | 31 | Juli | 7 |  | #N/A | #N/A | Juli | #N/A | 8 | #N/A | 0.7 | #N/A | Juli | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | August | #N/A | 31 | August | 8 |  | #N/A | #N/A | August | #N/A | 9 | #N/A | 0.7 | #N/A | August | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | September | #N/A | 30 | September | 9 |  | #N/A | #N/A | September | #N/A | 10 | #N/A | 0.7 | #N/A | September | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Oktober | #N/A | 31 | Oktober | 10 |  | #N/A | #N/A | Oktober | #N/A | 11 | #N/A | 0.7 | #N/A | Oktober | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | November | #N/A | 30 | November | 11 |  | #N/A | #N/A | November | #N/A | 12 | #N/A | 0.7 | #N/A | November | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Dezember | #N/A | 31 | Dezember | 12 |  | #N/A | #N/A | Dezember | #N/A | 13 | #N/A | 0.7 | #N/A | Dezember | 0.003773 | #N/A | 2495.963 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Mittelwert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | 365 |  |  |  | #N/A | [14 empty] | #N/A
Energieaufwand für einmaliges Aufheizen des Schwimmbadwassers von 10 auf °C: | [6 empty] | 0
Jahresenergiebedarf ohne Abdeckung ( bis ) [kWh/a]: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #N/A | [13 empty] | Wärmekapazität Luft cL | 1.005 | kJ/kgK
[12 empty] | #N/A | (Mittelwert über die Badebtriebsmonate beim Freibad) |  | Hilfszahlen für Mittelwertberechnung |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | Wärmekapazität Wasserdampf cD | 1.86 | kJ/kgK | [5 empty] | Sättigungsdampfdruck | 610.78 | Pa
Wahl des Wärmeerzeugers für die Beckenwassererwärmung: | [19 empty] | #N/A | [5 empty] | Verdampfungswärme rD | 2500 | kJ | [5 empty] | Grenzschichtfeuchtigkeit | 100%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [kWh/a] | [23 empty] | Luftdruck aussen auf Meereshöhe | 101300 | Pa
2. Deckungsbeiträge für den Schwimmbadenergieaufwand | [7 empty] | Gewichtung | Bilanzierung
Wenn die Bilanz rein über die Solaranlage erreicht wird, dann genügt es den Bereich Solarenergie auszufüllen. In allen anderen Fällen geben Sie sämtliche Daten (Heizwärmebedarf, Wärmeerzeugung, Solarthermie, Photovoltaik etc.) ins aktuelle Nachweisformular Minergie (Download: www.minergie.ch) ein und übertragen die Resultate aus dem MINERGIE-Nachweisblatt in dieses Formular. Beim Berechnungsverfahren können Sie wählen ob die Wärmeerzeugung für das Gebäude zum Deckungsbeitrag für den Schwimmbadenergieaufwand verwendet werden soll oder nicht und ob das Gebäude eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aufweist oder nicht.
Schwimmbadenergieaufwand: | [5 empty] | 0 | [kWh/a] | 1
Photovoltaik: |  | kWp Leistung |  | kWh/kWp spez. Ertrag |  | 0 | [kWh/a] | 2
Solarthermie |  | m2 Bruttofläche |  | kWh/m2 spez. Ertrag |  | 0 | [kWh/a] | 1
Effektiver Solarenergieanteil am Schwimmbadenergieaufwand: | [5 empty] | 0%
Soll die Bilanz rein über die Solaranlagen erreicht werden?
Soll die Wärmeerzeugung für die Bilanzierung berücksichtigte werden? | [12 empty] | Referenzwärmebedarf (Ölheizung) | 0
Weist das Gebäude ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung aus? | [12 empty] | Effekiver berechneter Wärmebedarf | 0
[13 empty] | Fall WEZ ja / Lüftung ja | 0
[7 empty] | [kWh/a] | 1 | 0 | [kWh/a] |  |  | Referenzwärmebedarf (Ölheizung) | 0
[13 empty] | Effekiver berechneter Wärmebedarf | 0
Heizwärmebedarf Qh nach SIA 380/1 mit Standardluftwechsel: | [6 empty] | [kWh/m2a] | 1 |  |  |  |  | Fall WEZ ja / Lüftung nein | 0
Keine Lüftung => Strombedarf Lüftung = 0: | [6 empty] | [kWh/m2a] | 2 |  |  |  |  | Referenzwärmebedarf (Ölheizung) | 0
Qww Wärmebedarf Warmwasser nach SIA 380/1: | [5 empty] | 0 | [kWh/m2a] | 1 |  |  |  |  | Effekiver berechneter Wärmebedarf (Ölheizung) | 0
[13 empty] | Solarertrag | 0
|  |  |  | Anforderung Minergie = FL |  | Berechneter Wert | [6 empty] | Fall WEZ nein / Lüftung ja | 0
Primäranforderung an die Gebäudehülle |  |  |  |  | [kWh/m2a] | 0 | [kWh/m2a] | [5 empty] | Referenzwärmebedarf (Ölheizung) | 0
Projektwert MINERGIE | [6 empty] | [kWh/m2a] | [5 empty] | Effekiver berechneter Wärmebedarf (Ölheizung) | 0
[6 empty] | 0 | [kWh/a] | 1 | 0 | [kWh/a] |  |  | Solarertrag | 0
[13 empty] | Fall WEZ nein / Lüftung nein | 0
Energiebedarf für die Betriebsführung des beheizten Schwimmbades: | [8 empty] | 0 | [kWh/a]
Energieertrag aus Solarenergieanlagen und/oder weiteren planerischen und energietechnischen Massnahmen: | [8 empty] | 0 | [kWh/a]
Energiebilanz erfüllt: | [8 empty] | 0 | [kWh/a]
Der für die Betriebsführung des Schwimmbades notwendige Energiebedarf wird nicht primär durch die Verwendung von Sonnenenergie gedeckt. Es sind weitere Massnahmen notwendig!
Der für die Bilanzierungserfüllung notwendige Anteil der Solarthermie- bzw. Photovoltaikanlage darf NICHT nach Energieeffizienzgesetz gefördert werden!
Note on T47: Gerwin Frick: Annahme bei ganzjahresbetrieb 10 Tag nicht in Betrieb (Wasserwechsel / Reinigung)
Note on AD47: Gerwin Frick: Die molare Verdampfungsenthalpie (in kJ/mol) kann in die spezifische Verdampfungsenthalpie (in kJ/g) umgerechnet werden, indem man sie durch die molare Masse (hier: 18,02 g/mol für Wasser) teilt . Die molare Verdampfungsenthalpie kann im Temperaturbereich 273-473K (0-200 °C) mit folgender empirischen Beziehung berechnet werden: Hv [kJ / mol] = 50,09 - 0,9298*(T/1000) - 65,19*(T/1000)^2.

## U-Wert
U-Wertberechung Schwimmbad |  |  |  |  | Wärmeübergangskoeffizienten: |  | Berechnung der Reduktionsfaktoren nach EN ISO 13370:2007:
[5 empty] | 25 | Bauteil zu Aussenluft
Objekt: |  |  |  |  | 20 |  | Bodenplatte:
[5 empty] | 8 | Innenluft zu Bauteil
Verfasser: |  |  |  |  | unendlich | Bauteil auf Erdreicht | λ Erdreich | #N/A
[5 empty] | Schluff/Ton | 1.5 | PI | 3.1416
Erdreich: |  |  | Zurück zur Schwimmbadbilanz è |  | Kies/Sand | 2 | B' | #DIV/0!
[5 empty] | Fels | 3.5 | dt | #N/A
Bezeichung des Bauteils |  | Schwimmbadwände |  |  | Baustoffe: |  | z | 0
Schicht Nr. | Material, Baustoff | d | a / l | R | Aluminium | 200 | (dt+0.5z) | #N/A
|  | [m] | [W/m2K]/[W/mK] | [m2K/W] | Aussenputz | 0.87 | Ubf wenn (dt+0.5z) < B' | #N/A
- | Wärmeübergang innen | - |  | 0 | Betonplatten | 1.48 | Ubf wenn (dt+0.5z) >= B' | #N/A
|  |  | 0 | 0 | Bindiger Boden naturfeucht | 2.09
|  |  | 0 | 0 | Bitumierte Holzfaserplatte | 0.06 | b-Faktor Boden bF: | #N/A
|  |  | 0 | 0 | Blähton 0.11 | 0.11
|  |  | 0 | 0 | Blähton 0.17 | 0.17 | Wand:
|  |  | 0 | 0 | Blähtonbeton 0.3 | 0.3
|  |  | 0 | 0 | Blähtonbeton 0.5 | 0.5 | dw | #N/A
|  |  | 0 | 0 | Blähtonbeton 0.7 | 0.7 | Ubw wenn dw >= dt | #N/A
|  |  | 0 | 0 | Blähtonbeton 1.0 | 1 | Ubw wenn dw < dt | #N/A
|  |  | 0 | 0 | BN 25 | 0.35
|  |  | 0 | 0 | Buche | 0.17 | b-Faktor Wand bW: | #N/A
- | Wärmeübergang aussen | - |  | 0 | Dampfsperrre | 0
|  |  | Rtotal = | 0 | Eiche | 0.21
[5 empty] | Eis 0°C | 2.23
|  | U-Wert = 1/Rtotal [W/m2K] = |  | 0 | Elastische Schicht (Polyurethan) | 0.045
[5 empty] | Extensivbegrünung | 0
Bezeichung des Bauteils |  | Schwimmbad Boden |  |  | Faserzementplatten einseitig glatt | 0.45
Schicht Nr. | Material, Baustoff | d | a / l | R | Fichte, Tanne | 0.14
|  | [m] | [W/m2K]/[W/mK] | [m2K/W] | Filterflies | 0
- | Wärmeübergang innen | - |  | 0 | Gasbetonsteine 0.16 | 0.16
|  |  | 0 | 0 | Gasbetonsteine 0.18 | 0.18
|  |  | 0 | 0 | Gasbetonsteine 0.2 | 0.2
|  |  | 0 | 0 | Gasbetonsteine 0.21 | 0.21
|  |  | 0 | 0 | Gipskartonplatten | 0.21
|  |  | 0 | 0 | Gipsmörtel, Gipsputz 0.58 | 0.58
|  |  | 0 | 0 | Gipsmörtel, Gipsputz 0.7 | 0.7
|  |  | 0 | 0 | Gipsplatten | 0.4
|  |  | 0 | 0 | Glas | 0.81
|  |  | 0 | 0 | Glasfasern 0.035 | 0.035
|  |  | 0 | 0 | Glasfasern 0.04 | 0.04
- | Wärmeübergang aussen | - |  | 0 | Glasfasern 0.045 | 0.045
|  |  | Rtotal = | 0 | Glasfasern 0.05 | 0.05
[5 empty] | Glasfasern lose 0.04 | 0.04
|  | U-Wert = 1/Rtotal [W/m2K] = |  | 0 | Glasfasern lose 0.045 | 0.045
[5 empty] | Gussasphalt | 0.69
[5 empty] | Hohlblocksteine (zementgeb. Holzspan-Leichtbaustoff) | 0.12
[5 empty] | Holzboden (Kiefer) | 0.14
[5 empty] | Holzfaserplatte halbhart | 0.085
[5 empty] | Holzfaserplatte hart | 0.17
[5 empty] | Holzfaserplatte porös | 0.06
[5 empty] | Holzfaserplatten 0.048 | 0.048
[5 empty] | Holzfaserplatten 0.056 | 0.056
[5 empty] | Holzspan-Leichtbaustoffe | 0.2
[5 empty] | Holzspanplatte 0.15 | 0.15
[5 empty] | Holzspanplatte 0.44 | 0.44
Holzwerkstoffe
[5 empty] | Holzwolleleichtbauplatte 0.085 | 0.085
[5 empty] | Holzwolleleichtbauplatte 0.09 | 0.09
[5 empty] | Holzwollplatte mineralisiert | 0.085
[5 empty] | Innenputz | 0.7
[5 empty] | Isolierbackstein | 0.47
[5 empty] | Isolierplatten aus zementgeb. Holzspan-Leichtbaustoff | 0.12
[5 empty] | Kalkmörtel | 0.87
[5 empty] | Kalksandsteine 0.8 | 0.8
[5 empty] | Kalksandsteine 1.0 | 1
[5 empty] | Kalksandsteine 1.1 | 1.1
[5 empty] | Kalkzementmörtel | 1
[5 empty] | Kaminstein | 0.8
[5 empty] | Keramische Platten | 1
[5 empty] | Keramisches Mosaik | 1
[5 empty] | Klinkerplatten | 1.05
[5 empty] | Klinkersteine | 1.8
[5 empty] | Kokosfasermatten | 0.055
[5 empty] | Korkplatten | 0.042
[5 empty] | Korkplatten | 0.06
[5 empty] | Korkschrotmatten | 0.046
[5 empty] | Kristalline, metamorphe Gesteine (Granit, Basalt, Marmor) | 3.5
[5 empty] | Lehm massiv | 0.93
[5 empty] | Lose (Korkschrot exp.) | 0.042
[5 empty] | Lose (Perlit,Vermiculit) | 0.07
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 100mm | 0.45455
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 10mm | 0.066667
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 15mm | 0.088235
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 25mm | 0.13158
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 300mm | 1.3043
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 50mm | 0.2381
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 5mm | 0.045455
[5 empty] | Luftschicht WS abwärts 7mm | 0.053846
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 100mm | 0.625
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 10mm | 0.066667
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 15mm | 0.09375
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 25mm | 0.15625
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 300mm | 1.875
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 50mm | 0.3125
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 5mm | 0.045455
[5 empty] | Luftschicht WS aufwärts 7mm | 0.053846
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 100mm | 0.55556
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 10mm | 0.066667
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 15mm | 0.088235
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 25mm | 0.13889
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 300mm | 1.6667
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 50mm | 0.27778
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 5mm | 0.045455
[5 empty] | Luftschicht WS Horizontal 7mm | 0.053846
[5 empty] | Marmorplatten | 0.23
[5 empty] | Mineralfasern gepresst | 0.06
[5 empty] | Misaporschüttung | 0.091
[5 empty] | Modulbackstein Einstein | 0.44
[5 empty] | Modulbackstein Verband | 0.37
[5 empty] | Perlit, mit org. Fasern (Platten gepr.) | 0.06
[5 empty] | Polymerbitumenbahn 3-lagig | 0
[5 empty] | Polystyrol (PS) expandiert 0.036 | 0.036
[5 empty] | Polystyrol (PS) expandiert 0.038 | 0.038
[5 empty] | Polystyrol (PS) expandiert 0.04 | 0.04
[5 empty] | Polystyrol (PS) extrudiert 0.028 | 0.028
[5 empty] | Polystyrol (PS) extrudiert 0.032 | 0.032
[5 empty] | Polystyrol (PS) extrudiert 0.036 | 0.036
[5 empty] | Polyurethan (PUR) 0.02 | 0.02
[5 empty] | Polyurethan (PUR) 0.024 | 0.024
[5 empty] | Polyurethan (PUR) 0.028 | 0.028
[5 empty] | PVC Bahnen | 0.22
[5 empty] | PVC Filz | 0.12
[5 empty] | Sand, Kies | 0.7
[5 empty] | Sandiger Boden, naturfeucht | 1.4
[5 empty] | Schaumglas 0.040 | 0.04
[5 empty] | Schaumglas 0.044 | 0.044
[5 empty] | Schaumglas 0.048 | 0.048
[5 empty] | Schaumglas 0.052 | 0.052
[5 empty] | Schilfrohrplatten | 0.06
[5 empty] | Schnee 0°C 0.05 | 0.05
[5 empty] | Schnee 0°C 0.58 | 0.58
[5 empty] | Sedimentgesteine (Sand, Muschelkalk, Nagelfluh) | 2.3
[5 empty] | Sichtbackstein | 0.52
[5 empty] | Stahl | 60
[5 empty] | Stahlbeton | 2.3
[5 empty] | Steinwolle 0.035 | 0.035
[5 empty] | Steinwolle 0.040 | 0.04
[5 empty] | Steinwolle 0.045 | 0.045
[5 empty] | Steinwolle 0.05 | 0.05
[5 empty] | Steinwolle lose 0.04 | 0.04
[5 empty] | Steinwolle lose 0.045 | 0.045
[5 empty] | Tonisolierbackstein | 0.44
[5 empty] | Übrige org. Schaumstoffe 0.04 | 0.04
[5 empty] | Übrige org. Schaumstoffe 0.045 | 0.045
[5 empty] | Übrige org. Schaumstoffe 0.05 | 0.05
[5 empty] | Wasser 10°C | 0.58
[5 empty] | Zementblocksteine | 0.7
[5 empty] | Zementmörtel | 1.4
[5 empty] | Zementmörtel | 1.4
[5 empty] | Zementsteine | 1.1

## Daten (hidden)
Hilfsberechnungen: | [21 empty] | Reduktionsfaktoren bGW bzw. bGF für Wärmeverluste gegen Erdreich (Transmission Wand / Boden gegen Erdreich nach SIA 380/1) | [15 empty] | Reduktionsfaktoren für Wärmeverluste gegen unbeheizte Räume nach SIA 380/1
Nur noch für Vergleichsberechnungen verwendet!
Lufttemperatur, Mittelwerte °C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | T-Becken[°C] | Wassergehalt der gesättigten Luft an der Wasseroberfläche X'' [kg/kg] | Verdampfungswärme bei T-Becken [Wh/kg] | T-Raum bzw. T-Aussenluft [°C] | Wassergehalt der Luft bei 60% r.F. X' [kg/kg] | Wassergehalt der Luft bei 70% r.F. X' [kg/kg] |  |  | Wand |  |  |  | Boden | [12 empty] | buW bzw. buF
Vaduz | 0.8 | 2.1 | 6.3 | 9.4 | 14.4 | 16.7 | 18.7 | 18.7 | 14.6 | 10.8 | 4.9 | 2 | 9.95 | 20 | 0.01489 | 681.75 | 0 | 0.00229 | 0.00267 | [6 empty] | AFG/PFG = 2m |  |  |  | AFG/PFG = 5m |  |  |  | AFG/PFG = 10m
Engelberg | -2 | -1.1 | 2.2 | 5.1 | 10.2 | 12.7 | 14.9 | 14.9 | 11 | 7.5 | 1.8 | -0.7 | 6.375 | 21 | 0.01586 | 681.0972 | 1 | 0.00246 | 0.00287 | UWG0 bzw. UFG0 in W/m2K |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | Unbeheizter Raum ist ganz im Erdreich | 0.7 | Kellerraum ganz im Erdreich
Adelboden | -1.2 | -0.9 | 1.7 | 4.1 | 9.2 | 11.8 | 14.2 | 14.4 | 10.5 | 7.3 | 2 | 0 | 6.0917 | 22 | 0.01689 | 680.4444 | 2 | 0.00264 | 0.00309 | Tiefe UK Bodenplatte unter OK Erdreich [m] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 0.69 | 0.6 | 0.49 | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.2 | Unbeheizter Raum ist teilweise/ganz über dem Erdreich | 0.8 | Kellerraum teilweise oder ganz über dem Erdreich
Aigle | 1.1 | 2.5 | 6.2 | 9.3 | 14.1 | 16.9 | 19.1 | 18.9 | 14.6 | 10.5 | 5.1 | 2.3 | 10.05 | 23 | 0.01798 | 679.7917 | 3 | 0.00284 | 0.00332 |  | 0.5 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.57 | 0.46 | 0.66 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 0.53 | 0.36 | 0.28 | 0.2
Altdorf | 1.2 | 2.1 | 5.9 | 9.1 | 14.1 | 16.5 | 18.6 | 18.6 | 14.6 | 10.6 | 5.2 | 2.5 | 9.9167 | 24 | 0.01919 | 679.1389 | 4 | 0.00305 | 0.00356 |  | 1 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.7 | 0.769 | 0.65 | 0.55 | 0.43 | 0.65 | 0.49 | 0.4 | 0.29 | 0.52 | 0.36 | 0.27 | 0.19
Basel-Binningen | 1.7 | 2.9 | 6.8 | 9.6 | 14.2 | 17.2 | 19.5 | 19.4 | 14.9 | 10.9 | 5.4 | 3 | 10.4583 | 25 | 0.02035 | 678.4861 | 5 | 0.00327 | 0.00382 |  | 1.5 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 0.7645 | 0.63 | 0.53 | 0.41 | 0.64 | 0.48 | 0.385 | 0.28 | 0.51 | 0.35 | 0.265 | 0.185
Bern Liebefeld | -0.1 | 1.3 | 5.3 | 8.1 | 13.2 | 16.1 | 18.4 | 18.4 | 13.9 | 9.6 | 3.9 | 1.2 | 9.1083 | 26 | 0.02163 | 677.8333 | 6 | 0.00351 | 0.0041 |  | 2 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.76 | 0.61 | 0.51 | 0.39 | 0.63 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.5 | 0.34 | 0.26 | 0.18
Buchs Aarau | 0.6 | 1.7 | 5.8 | 8.8 | 14 | 16.8 | 18.9 | 18.7 | 14.7 | 10 | 4.4 | 2 | 9.7 | 27 | 0.023 | 677.1667 | 7 | 0.00376 | 0.00439 |  | 2.5 | 0.795 | 0.695 | 0.62 | 0.52 | 0.745 | 0.59 | 0.49 | 0.37 | 0.62 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | 0.495 | 0.335 | 0.255 | 0.175
Chur | 0.5 | 1.7 | 5.8 | 8.9 | 14.1 | 16.5 | 18.5 | 18.4 | 14.2 | 10.4 | 4.7 | 1.7 | 9.6167 | 28 | 0.02443 | 676.5 | 8 | 0.00403 | 0.0047 |  | 3 | 0.77 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.73 | 0.57 | 0.47 | 0.35 | 0.61 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.17
Davos | -4.7 | -4.2 | -1.1 | 1.8 | 7.2 | 9.9 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 5.1 | -0.7 | -3.4 | 3.575 | 29 | 0.02596 | 675.8472 | 9 | 0.00431 | 0.00504 |  | 5 | 0.69 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.66 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 0.57 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.47 | 0.31 | 0.23 | 0.16
Disentis | -1.1 | -0.8 | 2.2 | 4.9 | 10.2 | 12.9 | 15.3 | 15.3 | 11.3 | 8 | 2.3 | -0.1 | 6.7 | 30 | 0.02756 | 675.1944 | 10 | 0.00461 | 0.00539 |  | 10 | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.58 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.27 | 0.2 | 0.13
Genève | Jahr: #DIV/0! | 31 | 0.02926 | 674.5278 | 11 | 0.00494 | 0.00577 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Glarus | Jahr: #DIV/0! | 32 | 0.03106 | 673.8611 | 12 | 0.00528 | 0.00616
Gr. St. Bernhard | Jahr: #DIV/0! | 33 | 0.03295 | 673.2083 | 13 | 0.00564 | 0.00659 |  | Tiefe UK Bodenplatte unter OK Erdreich: | 0 | m
Güttingen | Jahr: #DIV/0! | 34 | 0.03495 | 672.5556 | 14 | 0.00602 | 0.00704 |  | U-Wert Wand: | 0 | W/m2K
Interlaken | Jahr: #DIV/0! | 35 |  |  | 15 | 0.00643 | 0.00751 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1
La Chaux-de-Fonds | Jahr: #DIV/0! | 36 |  |  | 16 | 0.00686 | 0.00801 |  | Index Wand | 2 | (Index für Sverweis Wand)
La Frêtaz | Jahr: #DIV/0! | 37 |  |  | 17 | 0.00731 | 0.00855 | b-Faktor Wand bW: | FALSE | [5 empty] | FALSE | (Variantenberechnung nach Methode SIA 380/1, Werte aus Tabelle, Nur gut wenn U-Wert Wand zwischen 0.2 und 1.0 liegt)
Locarno-Monti | Jahr: #DIV/0! | 38 |  |  | 18 | 0.0078 | 0.00911 |  | U-Wert Boden: | 0 | W/m2K
Lugano | Jahr: #DIV/0! | 39 |  |  | 19 | 0.00831 | 0.00971 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1
Luzern | Jahr: #DIV/0! | 40 |  |  | 20 | 0.00885 | 0.0103 |  | Minimum Boden 1 | 1
Magadino | Jahr: #DIV/0! |  |  |  | 21 | 0.00942 | 0.011 | AFG/PFG: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | 22 | 0.01 | 0.0117 |  | Minimum Boden 2 | #DIV/0!
Montana | Jahr: #DIV/0! |  |  |  | 23 | 0.0107 | 0.0125 |  | Index Boden | #DIV/0!
Neuchâtel | Jahr: #DIV/0! | Hallenbad |  |  | 24 | 0.0113 | 0.0133 | b-Faktor Boden bF: | FALSE | [5 empty] | FALSE | (Variantenberechnung nach Methode SIA 380/1, Werte aus Tabelle, Nur gut wenn U-Wert Wand zwischen 0.2 und 1.0 liegt)
Payerne | Jahr: #DIV/0! | aussenliegendes Schwimmbad |  |  | 25 | 0.012 | 0.0141
Piotta | Jahr: #DIV/0! |  |  |  | 26 | 0.0128 | 0.015
Pully | Jahr: #DIV/0! | ja |  |  | 27 | 0.0136 | 0.0159
Robbia | Jahr: #DIV/0! | nein |  |  | 28 | 0.0144 | 0.0169 | Auswahl rel. Feucht: | 55 | %
Rünenberg | Jahr: #DIV/0! |  |  |  | 29 | 0.0153 | 0.0179 |  | 60 | %
Samedan | Jahr: #DIV/0! | April |  |  | 30 | 0.0163 | 0.019 |  | 65 | %
San Bernardino | Jahr: #DIV/0! | Mai |  |  | 31 | 0.0172 | 0.0202
St. Gallen | -0.3 | 0.7 | 4.1 | 6.9 | 12 | 14.7 | 16.9 | 17.1 | 12.8 | 9 | 3.5 | 1.1 | 8.2083 | Juni |  |  | 32 | 0.0183 | 0.0214
Schaffhausen | Jahr: #DIV/0! | Juli |  |  | 33 | 0.0194 | 0.0227
Scuol | Jahr: #DIV/0! | August |  |  | 34 | 0.0205 | 0.0241
Sion | Jahr: #DIV/0! | September |  |  | 35 | 0.0217 | 0.0255
Ulrichen | Jahr: #DIV/0! | Oktober |  |  | 36 | 0.023 | 0.027
Wynau | Jahr: #DIV/0! |  | Wärmeübergangszahl a [W/m2K] | Windgeschwindigkeit v [m/s] | 37 | 0.0243 | 0.0286
Zermatt | Jahr: #DIV/0! | geschützt | 4.07 | 1 | 38 | 0.0258 | 0.0303
Zürich-Kloten | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 8.5 | 13.6 | 16.5 | 18.7 | 18.5 | 14 | 9.7 | 4.1 | 1.7 | 9.35 | teilgeschützt | 6.98 | 2 | 39 | 0.0272 | 0.032
Zürich SMA | 0.4 | 1.6 | 5.5 | 8.4 | 13.4 | 16.2 | 18.4 | 18.4 | 14 | 9.9 | 4.2 | 1.8 | 9.35 | frei | 12.79 | 4 | 40 | 0.0288 | 0.0339
Eigene Werte | [13 empty] | Hallenbad | 4.07 | 0.2
Luft
Feuchtegehalt Mischungsverhältnis Mittelwert g/kg | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |  | Temperatur | Dampfdruck ps hPa | Wassergehalt xs g/kg | Dichte m3/kg | Wassergehalt xs g/m3
Vaduz | 3.15 | 3.31 | 4.1 | 4.88 | 7.05 | 8.64 | 10 | 10.2 | 8.2 | 6.37 | 4.42 | 3.56 | 6.1567 |  | -10 | 2.59 | 1.62 | 1.32 | 1.2273
Engelberg | 2.92 | 3.08 | 3.74 | 4.48 | 6.47 | 8 | 9.35 | 9.4 | 7.58 | 5.89 | 4.04 | 3.28 | 5.6858 | gegen Erdreich | -9 | 2.83 | 1.77 | 1.32 | 1.3409
Adelboden | 2.79 | 2.89 | 3.5 | 4.28 | 6.24 | 7.64 | 8.93 | 8.98 | 7.25 | 5.6 | 3.79 | 3.14 | 5.4192 | gegen unbeheizt | -8 | 3.09 | 1.93 | 1.31 | 1.4733
Aigle | 3.57 | 3.8 | 4.57 | 5.36 | 7.7 | 9.12 | 10.4 | 10.6 | 8.66 | 6.9 | 4.86 | 3.96 | 6.625 | gegen beheizt | -7 | 3.37 | 2.11 | 1.31 | 1.6107
Altdorf | 3.37 | 3.49 | 4.2 | 4.94 | 7.01 | 8.7 | 10.2 | 10.3 | 8.28 | 6.5 | 4.58 | 3.78 | 6.2792 |  | -6 | 3.68 | 2.3 | 1.3 | 1.7692
Basel-Binningen | 3.65 | 3.77 | 4.41 | 5.2 | 7.38 | 8.79 | 9.99 | 10.1 | 8.39 | 6.86 | 4.86 | 4.06 | 6.455 | Unbeheizter Raum ist ganz im Erdreich | -5 | 4.01 | 2.51 | 1.3 | 1.9308
Bern Liebefeld | 3.43 | 3.57 | 4.25 | 5.04 | 7.12 | 8.49 | 9.69 | 9.86 | 8.18 | 6.67 | 4.66 | 3.83 | 6.2325 | Unbeheizter Raum ist teilweise/ganz über dem Erdreich | -4 | 4.37 | 2.73 | 1.29 | 2.1163
Buchs Aarau | 3.56 | 3.68 | 4.43 | 5.21 | 7.34 | 8.8 | 9.99 | 10.2 | 8.32 | 6.75 | 4.73 | 3.96 | 6.4142 |  | -3 | 4.76 | 2.97 | 1.29 | 2.3023
Chur | 3.03 | 3.17 | 3.88 | 4.6 | 6.61 | 8.12 | 9.47 | 9.59 | 7.73 | 6.03 | 4.22 | 3.42 | 5.8225 |  | -2 | 5.17 | 3.24 | 1.28 | 2.5312
Davos | 2.51 | 2.55 | 3.07 | 3.65 | 5.26 | 6.54 | 7.69 | 7.82 | 6.21 | 4.84 | 3.45 | 2.84 | 4.7025 |  | -1 | 5.62 | 3.52 | 1.28 | 2.75
Disentis | 2.66 | 2.75 | 3.35 | 4.05 | 5.75 | 7.11 | 8.4 | 8.51 | 6.82 | 5.35 | 3.76 | 3.02 | 5.1275 |  | 0 | 6.11 | 3.82 | 1.27 | 3.0079
Genève | Jahr: #DIV/0! |  | 1 | 6.57 | 4.11 | 1.27 | 3.2362
Glarus | Jahr: #DIV/0! |  | 2 | 7.05 | 4.42 | 1.26 | 3.5079
Gr. St. Bernhard | Jahr: #DIV/0! |  | 3 | 7.58 | 4.75 | 1.26 | 3.7698
Güttingen | Jahr: #DIV/0! |  | 4 | 8.13 | 5.1 | 1.25 | 4.08
Interlaken | Jahr: #DIV/0! |  | 5 | 8.72 | 5.47 | 1.25 | 4.376
La Chaux-de-Fonds | Jahr: #DIV/0! |  | 6 | 9.35 | 5.87 | 1.24 | 4.7339
La Frêtaz | Jahr: #DIV/0! |  | 7 | 10.01 | 6.29 | 1.24 | 5.0726
Locarno-Monti | Jahr: #DIV/0! |  | 8 | 10.72 | 6.74 | 1.23 | 5.4797
Lugano | Jahr: #DIV/0! |  | 9 | 11.47 | 7.22 | 1.23 | 5.8699
Luzern | Jahr: #DIV/0! |  | 10 | 12.27 | 7.73 | 1.22 | 6.3361
Magadino | Jahr: #DIV/0! |  | 11 | 13.12 | 8.27 | 1.22 | 6.7787
Montana | Jahr: #DIV/0! |  | 12 | 14.01 | 8.84 | 1.22 | 7.2459
Neuchâtel | Jahr: #DIV/0! |  | 13 | 14.96 | 9.45 | 1.21 | 7.8099
Payerne | Jahr: #DIV/0! |  | 14 | 15.97 | 10.1 | 1.21 | 8.3471
Piotta | Jahr: #DIV/0! |  | 15 | 17.04 | 10.79 | 1.2 | 8.9917
Pully | Jahr: #DIV/0! |  | 16 | 18.17 | 11.51 | 1.2 | 9.5917
Robbia | Jahr: #DIV/0! |  | 17 | 19.36 | 12.29 | 1.19 | 10.3277
Rünenberg | Jahr: #DIV/0! |  | 18 | 20.62 | 13.1 | 1.19 | 11.0084
Samedan | Jahr: #DIV/0! |  | 19 | 21.96 | 13.97 | 1.18 | 11.839
San Bernardino | Jahr: #DIV/0! |  | 20 | 23.37 | 14.89 | 1.18 | 12.6186
St. Gallen | 3.28 | 3.35 | 4.02 | 4.75 | 6.78 | 8.21 | 9.46 | 9.65 | 7.93 | 6.34 | 4.44 | 3.66 | 5.9892 |  | 21 | 24.85 | 15.86 | 1.17 | 13.5556
Schaffhausen | Jahr: #DIV/0! |  | 22 | 26.42 | 16.89 | 1.17 | 14.4359
Scuol | Jahr: #DIV/0! |  | 23 | 28.08 | 17.98 | 1.16 | 15.5
Sion | Jahr: #DIV/0! |  | 24 | 29.82 | 19.13 | 1.16 | 16.4914
Ulrichen | Jahr: #DIV/0! |  | 25 | 31.66 | 20.35 | 1.15 | 17.6957
Wynau | Jahr: #DIV/0! |  | 26 | 33.6 | 21.63 | 1.15 | 18.8087
Zermatt | Jahr: #DIV/0! |  | 27 | 35.64 | 23 | 1.14 | 20.1754
Zürich-Kloten | 3.5 | 3.61 | 4.32 | 5.09 | 7.22 | 8.66 | 9.84 | 10 | 8.24 | 6.68 | 4.71 | 3.92 | 6.3158 |  | 28 | 27.79 | 24.43 | 1.14 | 21.4298
Zürich SMA | 3.54 | 3.61 | 4.26 | 4.98 | 7.11 | 8.55 | 9.85 | 10.1 | 8.37 | 6.78 | 4.74 | 3.94 | 6.3192 |  | 29 | 40.05 | 25.96 | 1.14 | 22.7719
Eigene Werte | Jahr: #DIV/0! |  | 30 | 42.42 | 27.56 | 1.13 | 24.3894
[15 empty] | 31 | 44.92 | 29.26 | 1.13 | 25.8938
Globalstrahlung horizontal [MJ/m2] | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |  | 32 | 47.54 | 31.06 | 1.12 | 27.7321
Engelberg | 121 | 203 | 354 | 435 | 538 | 537 | 536 | 471 | 345 | 241 | 132 | 86 | 3999 |  | 33 | 50.3 | 32.95 | 1.12 | 29.4196
Vaduz | 126 | 189 | 327 | 428 | 549 | 552 | 568 | 498 | 353 | 238 | 127 | 94 | 4049 |  | 34 | 53.19 | 34.95 | 1.11 | 31.4865
Adelboden | 150 | 213 | 364 | 443 | 530 | 537 | 560 | 493 | 371 | 254 | 150 | 121 | 4186 |  | 35 | 56.22 | 37.07 | 1.11 | 33.3964
Aigle | 139 | 201 | 362 | 456 | 570 | 599 | 632 | 549 | 394 | 262 | 145 | 112 | 4421 |  | 36 | 59.41 | 39.3 | 1.1 | 35.7273
Altdorf | 104 | 174 | 324 | 435 | 549 | 547 | 554 | 485 | 345 | 225 | 117 | 80 | 3939 |  | 37 | 62.75 | 41.65 | 1.1 | 37.8636
Basel-Binningen | 110 | 167 | 305 | 410 | 528 | 583 | 605 | 530 | 358 | 225 | 119 | 86 | 4026 |  | 38 | 66.25 | 44.14 | 1.09 | 40.4954
Bern Liebefeld | 118 | 181 | 335 | 420 | 546 | 594 | 624 | 544 | 373 | 230 | 122 | 91 | 4178 |  | 39 | 69.91 | 46.77 | 1.09 | 42.9083
Buchs Aarau | 86 | 148 | 284 | 391 | 522 | 560 | 581 | 501 | 334 | 187 | 91 | 67 | 3752 |  | 40 | 73.76 | 49.55 | 1.08 | 45.8796
Chur | 142 | 208 | 359 | 459 | 570 | 578 | 597 | 520 | 373 | 257 | 148 | 112 | 4323
Davos | 182 | 256 | 429 | 524 | 603 | 604 | 619 | 544 | 407 | 297 | 184 | 145 | 4794
Disentis | 161 | 235 | 404 | 469 | 552 | 588 | 611 | 533 | 391 | 265 | 158 | 129 | 4496 | Minergiereglement Stand Januar 2014 | Nutzungsgrad / JAZ (Heizung) | Nutzungsgrad / JAZ (Warmwasser) | Gewichtungsfaktoren g
Genève | Jahr: 0 | Ölfeuerung | 0.85 | 0.85 | 1 |  | 1
Glarus | Jahr: 0 | Ölfeuerung kondensierend | 0.91 | 0.88 | 1 |  | 2
Gr. St. Bernhard | Jahr: 0 | Gasfeuerung | 0.85 | 0.85 | 1 |  | 3
Güttingen | Jahr: 0 | Gasfeuerung kondensiernd | 0.95 | 0.92 | 1 |  | 4
Interlaken | Jahr: 0 | Holzfeuerung | 0.75 | 0.75 | 0.7 |  | 5
La Chaux-de-Fonds | Jahr: 0 | Pelletfeuerung | 0.85 | 0.85 | 0.7 |  | 6
La Frêtaz | Jahr: 0 | Abwärme (inkl. Fernwärme aus KVA, ARA, Industrie) | 1 | 1 | 0.6 |  | 7
Locarno-Monti | Jahr: 0 | Elektro direkt | 1 | 0.9 | 2 | nur Stromanteil | 8
Lugano | Jahr: 0 | Keine Gutschriftberücksichtigung durch Wärmeerzeuger | 0.85 | 0.85 | 1 |  | 9
Luzern | Jahr: 0 | Aussenluftwärmepumpe | 2.3 | 2.3 | 2 | nur Stromanteil | 10
Magadino | Jahr: 0 | Erdsondenwärmepumpe | 3.1 | 2.7 | 2 | nur Stromanteil | 11
Montana | Jahr: 0 | Erdregisterwärmepumpe | 2.9 | 2.7 | 2 | nur Stromanteil | 12
Neuchâtel | Jahr: 0 | Abwasserwärmepumpe indirekt |  |  | 2 | nur Stromanteil | 13
Payerne | Jahr: 0 | Oberflächengewässerwärmepumpe indirekt | 2.7 | 2.8 | 2 | nur Stromanteil | 14
Piotta | Jahr: 0 | Grundwasserwärmepumpe indirekt | 2.7 | 2.7 | 2 | nur Stromanteil | 15
Pully | Jahr: 0 | Grundwasserwärmepumpe direkt | 3.2 | 2.9 | 2 | nur Stromanteil | 16
Robbia | Jahr: 0 | [5 empty] | #N/A
Rünenberg | Jahr: 0
Samedan | Jahr: 0
San Bernardino | Jahr: 0
St. Gallen | 112 | 169 | 308 | 407 | 522 | 550 | 576 | 504 | 334 | 209 | 117 | 86 | 3894
Schaffhausen | Jahr: 0
Scuol | Jahr: 0
Sion | Jahr: 0
Ulrichen | Jahr: 0
Wynau | Jahr: 0
Zermatt | Jahr: 0
Zürich-Kloten | 102 | 167 | 313 | 425 | 546 | 583 | 603 | 525 | 355 | 209 | 106 | 80 | 4014
Zürich SMA | 104 | 165 | 311 | 417 | 536 | 570 | 595 | 522 | 355 | 214 | 109 | 80 | 3978
Eigene Werte | Jahr: 0
[14 empty] | SIA Kategorien | Wärmebedarf Warmwasser MJ/m2
[14 empty] | Wohnen MFH | 75
[14 empty] | Wohnen EFH | 50
[14 empty] | Verwaltung | 25
[14 empty] | Schulen | 25
[14 empty] | Verkauf | 25
[14 empty] | Restaurant | 200
[14 empty] | Versammlungslokale | 50
[14 empty] | Spitäler | 100
[14 empty] | Industrie | 25
[14 empty] | Lager | 5
[14 empty] | Sportbauten | 300
[14 empty] | Hallenbäder | 300
Note on Y22: Gerwin Frick: Berechnung gegen Erdreich auf Blatt U-Wert!
Note on Y29: Gerwin Frick: Berechnung gegen Erdreich auf Blatt U-Wert!