**Tankstellen-Kontrollrapport**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tankstelle** |  | | | |  | | Kontaktperson | | |  | | | | |  |
| Strasse/Nr. |  | | | |  | | Telefon-Nr. | | |  | | | | |  |
| Ort |  | | | |  | | Benzinmarke | | |  | | | | |  |
| **Betreiber** |  | | | |  | | Kontakt/Tel. | | |  | | | | |  |
| Serviceheft vor Ort? | |  | | |  | | **Datum der letzten amtlichen Kontrolle** | | | | | |  | |  |
| Eigenverantwortliche Wartung eingetragen? | | | | ja | | nein | | Total Einträge seit letzter Kontrolle: | | | | | |  |  |
| **Anlagedaten Benzin** | | Inseln |  | |  | | Säulen | |  | |  | Zapfpistolen |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stufe 1** | **Druck-/Vakuumventil/e** |  | |  |
|  | |  |
| **Dichtheitskontrolle?** | visuell/manuell | Manometer |  |
| **Druck-/Vakuumventil/e** | bestanden | nicht bestanden | |
| **Domschacht funktionstüchtig?** | ja | nein | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stufe 2** | **passives System** |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| **aktive Systeme** | Typenbezeichnung | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| GRF Pumpe (Typ) | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| Selbstüberwachung (Typ) | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| Selbstregulierung (Typ) | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Bezeichnung** | | | **Zapfpistole Nr.** | | | | | | | | | | | | | |
| Säule | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Produkt ➊ | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Gasförderleistung 1. Messung in %  **ohne vorherige Einstellung** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Gasförderleistung erfüllt: ja/nein  **nach eventueller Einstellung oder Reparatur** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Zapfpistole justiert: ja/nein | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Selbstüberwachtes System mit automatischem Unterbruch der Benzinförderung bei Defekt: ja/nein | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| neue oder reparierte Teile ➋ | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

➊ Abkürzungen: F = Bleifrei 95 F+ = Bleifrei 98 F++ = V-Power D = Diesel G = AVGAS

➋ Abkürzungen: P = Gaspumpe E = Elektronik Z = Zapfhahn S = Schlauch V = Ventil

Eintrag ins Serviceheft gemacht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollfirma |  |  | Messtechniker |  |
|  |  |  |  |  |
| Ort/Datum |  |  | Tankstellen-Betreiber |  |

|  |
| --- |
| Bemerkungen Stufe 1: |

|  |
| --- |
| Bemerkungen Stufe 2: |